## 货物清单
变频器、冷凝水提升泵等通风空调系统备件采购项目(标段A：冷凝水提升泵、精密空调压缩机等3号线车辆段、地铁大厦空调系统备件及电磁阀等2、11号线空调系统通用易损备件)
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考品牌/集成商 | 标准化物资描述 | 是否需要检测 | 参考图片 | 质保期 | 单位 | 数量 | 物资类别 | 线别 | 备注
1 | 500010180004 | 冷凝水提升泵 | 海尔 | ①匹配性：配套定制用于海尔RFT56MX室内机； | 否 |  | 12个月 | 个 | 5 | 备品备件 | 3号线
2 | 500030010010 | 内机风扇电机 | 海尔 | ①匹配性：配套定制用于海尔RFT56MX室内机； | 否 |  | 12个月 | 个 | 5 | 备品备件 | 3号线
3 | 500080110002 | 外机线路板散热风扇 | 海尔 | ①匹配性：配套定制用于海尔RFC280MX6室外机 | 否 |  | 12个月 | 个 | 10 | 备品备件 | 3号线
4 | 500030290005 | 线控器手操面板 | 海尔 | ①匹配性：配套定制用于海尔RFT56MX室内机； | 否 |  | 12个月 | 个 | 10 | 备品备件 | 3号线
5 | 500030290006 | 遥控器 | 海尔 | ①匹配性：配套定制用于海尔RFT56MX室内机； | 否 |  | 12个月 | 个 | 10 | 备品备件 | 3号线
6 | 500010270002 | 电磁阀 | 海尔 | ①匹配性：配套定制用于海尔RFC450MX6室外机 | 否 |  | 12个月 | 个 | 3 | 备品备件 | 3号线
7 | 500010070007 | 室外机膨胀阀 | 海尔 | ①匹配性：配套定制用于海尔RFC450MX6室外机 | 否 |  | 12个月 | 个 | 3 | 备品备件 | 3号线
8 | 500030120007 | 过滤器 | 海尔 | ①匹配性：配套定制用于海尔RFC450MX6室外机 | 否 |  | 12个月 | 个 | 3 | 备品备件 | 3号线
9 | 500030140012 | 四通阀 | 海尔 | ①匹配性：配套定制用于海尔RFC450MX6室外机 | 否 |  | 12个月 | 个 | 3 | 备品备件 | 3号线
10 | 500010290004 | 压缩机 | 海尔 | ①匹配性：配套定制用于海尔RFC450MX6室外机 | 否 |  | 12个月 | 台 | 3 | 备品备件 | 3号线
11 | 500010300003 | 压力传感器 | 海尔 | ①匹配性：配套定制用于海尔RFC450MX6室外机 | 否 |  | 12个月 | 个 | 5 | 备品备件 | 3号线
12 | 500010300004 | 盘管传感器 | 海尔 | ①匹配性：配套定制用于海尔RFC450MX6室外机 | 否 |  | 12个月 | 个 | 20 | 备品备件 | 3号线
13 | 500030290007 | 功率模块 | 海尔 | ①匹配性：配套定制用于海尔RFC450MX6室外机 | 否 |  | 12个月 | 个 | 2 | 备品备件 | 3号线
14 | 500030290008 | 外机电脑版 | 海尔 | ①匹配性：配套定制用于海尔RFC450MX6室外机 | 否 |  | 12个月 | 个 | 5 | 备品备件 | 3号线
15 | 500030270002 | 外机散热风机 | 海尔 | ①匹配性：配套定制用于海尔RFC450MX6室外机 | 否 |  | 12个月 | 个 | 2 | 备品备件 | 3号线
16 | 500030290009 | 风速调节板 | 海信 | ①匹配性：配套定制用于海信HVR-1350W/SM1FZBp室外机； | 否 |  | 12个月 | 个 | 3 | 备品备件 | 3号线
17 | 500030290010 | 外机板主板 | 海信 | ①匹配性：配套定制用于海信HVR-1350W/SM1FZBp室外机； | 否 |  | 12个月 | 个 | 3 | 备品备件 | 3号线
18 | 500010290005 | 压缩机 | 海信 | ①匹配性：配套定制用于海信HVR-1350W/SM1FZBp室外机； | 否 |  | 12个月 | 个 | 2 | 备品备件 | 3号线
19 | 500030290011 | 变频模块 | 海信 | ①匹配性：配套定制用于海信HVR-1350W/SM1FZBp室外机； | 否 |  | 12个月 | 个 | 3 | 备品备件 | 3号线
20 | 500010120002 | 变频模块驱动板 | 海信 | ①匹配性：配套定制用于海信HVR-1350W/SM1FZBp室外机； | 否 |  | 12个月 | 个 | 3 | 备品备件 | 3号线
21 | 500010180005 | 冷凝水提升泵 | 海信 | ①匹配性：配套定制用于海信HVR-125Q/M1FZBp室内机； | 否 |  | 12个月 | 个 | 5 | 备品备件 | 3号线
22 | 500030010011 | 内机风扇电机 | 海信 | ①匹配性：配套定制用于海信HVR-125Q/M1FZBp室内机； | 否 |  | 12个月 | 个 | 5 | 备品备件 | 3号线
23 | 500080110003 | 外机线路板散热风扇 | 海信 | ①匹配性：配套定制用于海信HVR-1350W/SM1FZBp室外机； | 否 |  | 12个月 | 个 | 10 | 备品备件 | 3号线
24 | 500010300005 | 压力传感器 | 海信 | ①匹配性：配套定制用于海信HVR-125Q/M1FZBp室内机； | 否 |  | 12个月 | 个 | 5 | 备品备件 | 3号线
25 | 500010300006 | 盘管传感器 | 海信 | ①匹配性：配套定制用于海信HVR-125Q/M1FZBp室内机； | 否 |  | 12个月 | 个 | 20 | 备品备件 | 3号线
26 | 500010270003 | 电磁阀 | 海信 | ①匹配性：配套定制用于海信HVR-125Q/M1FZBp室内机； | 否 |  | 12个月 | 个 | 3 | 备品备件 | 3号线
27 | 500010070008 | 室外机膨胀阀 | 海信 | ①匹配性：配套定制用于海信HVR-1350W/SM1FZBp室外机； | 否 |  | 12个月 | 个 | 3 | 备品备件 | 3号线
28 | 500030120008 | 过滤器 | 海信 | ①匹配性：配套定制用于海信HVR-1350W/SM1FZBp室外机； | 否 |  | 12个月 | 个 | 3 | 备品备件 | 3号线
29 | 500030140013 | 四通阀 | 海信 | ①匹配性：配套定制用于海信HVR-1350W/SM1FZBp室外机； | 否 |  | 12个月 | 个 | 3 | 备品备件 | 3号线
30 | 500030290012 | 线控器手操面板 | 海信 | ①匹配性：配套定制用于海信HVR-1350W/SM1FZBp室外机； | 否 |  | 12个月 | 个 | 10 | 备品备件 | 3号线
31 | 500030290013 | 功率模块 | 海信 | ①匹配性：配套定制用于海信HVR-1350W/SM1FZBp室外机； | 否 |  | 12个月 | 个 | 2 | 备品备件 | 3号线
32 | 500040010003 | 精密空调保险丝 |  | ①额定电流：630mA； ②额定电压：380A； ③尺寸：φ6.35*32mm； | 否 |  | 12个月 | 个 | 10 | 备品备件 | 3号线
33 | 500040010004 | 精密空调保险丝 |  | ①额定电流：4.0A； ②额定电压：380A； ③尺寸：φ6.35*32mm； | 否 |  | 12个月 | 个 | 10 | 备品备件 | 3号线
34 | 500040010005 | 精密空调保险丝 |  | ①额定电流：6.3A； ②额定电压：380A； ③尺寸：φ6.35*32mm； | 否 |  | 12个月 | 个 | 10 | 备品备件 | 3号线
35 | 500040010006 | 精密空调压缩机 | 谷轮 | ①型号：ZR48K3E-TFD-522； ②匹配性：配套定制用于世图兹精密空调CCU121A； | 否 |  | 12个月 | 个 | 1 | 备品备件 | 3号线
36 | 500040010007 | 精密空调压缩机 | 谷轮 | ①型号：ZR40K3E-TFD-522； ②匹配性：配套定制用于世图兹精密空调CCU81A； | 否 |  | 12个月 | 个 | 1 | 备品备件 | 3号线
37 | 500040010008 | 精密空调压缩机 | 谷轮 | ①型号：ZR81KCE-TFD-522； ②匹配性：配套定制用于世图兹精密空调CSD442A； | 否 |  | 12个月 | 个 | 1 | 备品备件 | 3号线
38 | 500040010009 | 精密空调压缩机 | 谷轮 | ①型号：ZR12M3E-TWD-561； ②匹配性：配套定制用于世图兹精密空调CSD351A； | 否 |  | 12个月 | 个 | 1 | 备品备件 | 3号线
39 | 500040010010 | 精密空调断路器 | AB(罗克韦尔) | ①型号：140M-C2E-C20； ②额定电流：20A； | 否 |  | 12个月 | 个 | 6 | 备品备件 | 3号线
40 | 500040010011 | 精密空调断路器 | AB(罗克韦尔) | ①型号：140M-C2E-C10； ②额定电流：10A； | 否 |  | 12个月 | 个 | 3 | 备品备件 | 3号线
41 | 500040010012 | 精密空调断路器 | AB(罗克韦尔) | ①型号：140M-C2E-B40； ②额定电流：4.0A； | 否 |  | 12个月 | 个 | 3 | 备品备件 | 3号线
42 | 500040010013 | 精密空调断路器 | AB(罗克韦尔) | ①型号：140M-C2E-C16； ②额定电流：16A； | 否 |  | 12个月 | 个 | 6 | 备品备件 | 3号线
43 | 500040010014 | 精密空调热力膨胀阀 | ALCO(艾默生) | ①型号：TX3-H25； ②进口×出口：10×12mm； | 否 |  | 12个月 | 个 | 6 | 备品备件 | 3号线
44 | 500040010015 | 精密空调二通电磁阀 | ALCO(艾默生) | ①型号：200RB 4T3； ②匹配性：配套定制用于世图兹精密空调CCU121A； | 否 |  | 12个月 | 个 | 3 | 备品备件 | 3号线
45 | 500040010016 | 精密空调二通电磁阀 | ALCO(艾默生) | ①型号：200RB 3T3； ②匹配性：配套定制用于世图兹精密空调CCU81A； | 否 |  | 12个月 | 个 | 3 | 备品备件 | 3号线
46 | 500040010017 | 精密空调二通电磁阀 | ALCO(艾默生) | ①型号：200RB 6S5； ②匹配性：配套定制用于世图兹精密空调CSD442A； | 否 |  | 12个月 | 个 | 3 | 备品备件 | 3号线
47 | 500040010018 | 精密空调二通电磁阀 | ALCO(艾默生) | ①型号：240RA 8T5； ②匹配性：配套定制用于世图兹精密空调CSD351A； | 否 |  | 12个月 | 个 | 3 | 备品备件 | 3号线
48 | 500010270004 | 电磁阀 |  | ①型号：DCF-10T； ②规格：DN40； ③公称压力：1.6MPa； | 否 |  | 12个月 | 个 | 1 | 备品备件 | 11号线
49 | 500010270005 | 电磁阀 | 神州 | ①规格：DN32； ②类型：常闭型； | 否 |  | 12个月 | 个 | 1 | 备品备件 | 11号线
50 | 500030290014 | 线控器 | 海信 | ①型号：HYXC-K01H； | 否 |  | 12个月 | 个 | 50 | 备品备件 | 11号线
51 | 500030270003 | 散热风机 | 建准电机（ADDA） | ①货号：0010451187； ②电压：220V； ③频率：50/60Hz； ④匹配性：用于海尔空调室外机散热； | 否 |  | 12个月 | 台 | 5 | 备品备件 | 2号线
52 | 500030140014 | 风机盘管电动二通阀 |  | ①规格：DN20； ②匹配性：与海尔风机盘管配套使用； | 否 |  | 12个月 | 个 | 10 | 备品备件 | 2号线
53 | 500030320001 | 风机盘管进出水软接头 |  | ①规格：DN20； ②组件：含铜接头空调管、空调用波纹管； ③匹配性：与海尔风机盘管配套使用； | 否 |  | 12个月 | 个 | 10 | 备品备件 | 2号线
319