## Sheet1
辅助触点、塑壳隔离开关等备品备件采购项目物资清单
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 用户需求 |  | 单位 | 数量 | 线别 | 备注
|  |  | 参考品牌 | 技术参数描述
1 | 400120080088 | 进线塑壳断路器 | ABB | ①型号：SACE Tmax； ②额定电流：In=125A； | 个 | 2 | 11号线
2 | 400120080089 | 直流微断 | ABB | ①型号：S202M-C16DC； | 个 | 6 | 11号线
3 | 400120120018 | MCB | ABB | ①型号：S202M-K0.5UC； ②额定交流电压：440V； ③额定直流电压：440V； ④脱扣器电流：0.5A； | 个 | 6 | 3号线
4 | 400120120028 | MCB | ABB | ①型号：S202M-K2UC； ②额定交流电压：440V； ③额定直流电压：440V； ④脱扣器电流：2A； | 个 | 4 | 3号线
5 | 400120120029 | 交流断路器 | ABB | ①型号：S201-C16； | 个 | 2 | 3号线
6 | 400120120036 | MCB | ABB | ①型号：S202M-K6UC； ②额定交流电压：440V； ③额定直流电压：440V； ④脱扣器电流：6A； | 个 | 4 | 3号线
7 | 400120120039 | MCB | ABB | ①型号：S202-C6； ②极数：2P； | 个 | 3 | 3号线
8 | 400120120039 | MCB | ABB | ①型号：S202-C6； ②极数：2P； | 个 | 4 | 2号线
9 | 400120120041 | 交流微断 | ABB | ①型号：S202M-C16； ②脱扣器额定电流:16A； ③额定电压:400V（V）； | 个 | 6 | 11号线
10 | 400120120044 | MCB | ABB | ①型号：S202M-K16UC； ②额定交流电压：440V； ③额定直流电压：440V； ④脱扣器电流：16A； | 个 | 5 | 3号线
11 | 400120260002 | 辅助触头 | ABB | ①型号：S2C-H11R； | 个 | 4 | 2号线
12 | 510030040013 | 试警按钮 |  | ①型号：LA37-11BN； ②额定电压： 220V； ③额定绝缘电压：440V； ④防护等级：IP40； ⑤触头接触电阻：小于等于50mΩ； ⑥按钮颜色：绿色； | 个 | 2 | 11号线
13 | 520010010004 | 时间继电器 |  | ①型号：JSZ3A-C； ②额定电压：380VAC； | 个 | 10 | 3号线
14 | 520010010008 | 时间继电器 |  | ①型号：JS14P-M； ②延时时间：0.1S-99S； ③额定电压：220VDC； | 个 | 10 | 11号线
15 | 520010010009 | 时间继电器 |  | ①型号：JSZ3A-B； ②额定电压：220VDC； | 个 | 10 | 11号线
16 | 520010080001 | 接触器 | ABB | ①型号：AX80-30-11； ②类型：AX系列接触器 ； ③额定电流：80A； ④主触点数：3个常开触点 ； ⑤辅助触点：1个常开，一个常闭； | 个 | 10 | 3号线
17 | 520010080003 | 交流接触器 | ABB | ①型号：AX50-30-10； ②额定电流:50（A）； ③额定电压:220V； | 个 | 34 | 3号线
18 | 520020020010 | 辅助触点 | ABB | ①型号：CA5X-10； ②触头类型：1NO； | 个 | 20 | 3号线
19 | 520020020011 | 辅助触点 | ABB | ①型号：CAL5X-11； ②触头类型：1NO+1NC； | 个 | 20 | 3号线
20 | 520030020001 | 试警按钮 | ABB | ①型号：CP1-10G-10； ②颜色：绿色； | 个 | 2 | 11号线
21 | 520030030001 | 指示灯 | ABB | ①型号：CL2-523G； ②颜色：绿色； | 个 | 5 | 2号线
22 | 520030030001 | 指示灯 | ABB | ①型号：CL2-523G； ②颜色：绿色； | 个 | 2 | 11号线
23 | 520030030002 | 指示灯 | ABB | ①型号：CL2-523R； ②颜色：红色； | 个 | 5 | 2号线
24 | 520030030002 | 指示灯 | ABB | ①型号：CL2-523R； ②颜色：红色； | 个 | 2 | 11号线
25 | 520030030024 | 指示灯 | ABB | ①型号：CL2-523C； ②颜色：白色； | 个 | 5 | 2号线
26 | 520030030024 | 指示灯 | ABB | ①型号：CL2-523C； ②颜色：白色； | 个 | 2 | 11号线
27 | 520050010085 | 微型断路器 | ABB | ①型号：S203-D50 3P； | 个 | 1 | 3号线
28 | 520050010086 | 微型断路器 | ABB | ①型号：S201-D32 1P； | 个 | 1 | 3号线
29 | 520050010178 | 塑壳断路器 | ABB | ①型号：T1C160 TMD160/1600 FFC 4P； ②额定电流：160A； | 个 | 1 | 3号线
30 | 520050010179 | 微型断路器 | ABB | ①型号：S201-C80； ②极数：1P； ③脱扣器电流：80A； | 个 | 1 | 3号线
31 | 520050010180 | 微型断路器 | ABB、施耐德、穆勒 | ①额定电流：10A； ②灭弧方式：磁吹灭弧； ③极数：2P； | 个 | 24 | 3号线
32 | 520050010181 | 微型断路器 | ABB、施耐德、穆勒 | ①额定电流：10A； ②灭弧方式：磁吹灭弧； ③极数：3P； | 个 | 24 | 3号线
33 | 520050010182 | 微型断路器 | ABB、施耐德、穆勒 | ①额定电流：20A； ②灭弧方式：磁吹灭弧； ③极数：1P； | 个 | 24 | 3号线
34 | 520050010183 | 微型断路器 | ABB、施耐德、穆勒 | ①额定电流：20A； ②灭弧方式：磁吹灭弧； ③极数：2P； | 个 | 18 | 3号线
35 | 520050010184 | 微型断路器 | ABB、施耐德、穆勒 | ①额定电流：20A； ②灭弧方式：磁吹灭弧； ③极数：4P； | 个 | 45 | 3号线
36 | 520050010185 | 微型断路器 | ABB、施耐德、穆勒 | ①额定电流：25A； ②灭弧方式：磁吹灭弧； ③极数：2P； | 个 | 13 | 3号线
37 | 520050010186 | 微型断路器 | ABB、施耐德、穆勒 | ①额定电流：25A； ②灭弧方式：磁吹灭弧； ③极数：3P； | 个 | 21 | 3号线
38 | 520050010187 | 微型断路器 | ABB、施耐德、穆勒 | ①额定电流：32A； ②灭弧方式：磁吹灭弧； ③极数：1P； | 个 | 24 | 3号线
39 | 520050010188 | 微型断路器 | ABB、施耐德、穆勒 | ①额定电流：32A； ②灭弧方式：磁吹灭弧； ③极数：2P； | 个 | 18 | 3号线
40 | 520050010189 | 微型断路器 | ABB、施耐德、穆勒 | ①额定电流：40A； ②灭弧方式：磁吹灭弧； ③极数：3P； | 个 | 4 | 3号线
41 | 520050010190 | 微型断路器 | ABB、施耐德、穆勒 | ①额定电流：40A； ②灭弧方式：磁吹灭弧； ③极数：4P； | 个 | 24 | 3号线
42 | 520050010191 | 微型断路器 | ABB、施耐德、穆勒 | ①额定电流：50A； ②灭弧方式：磁吹灭弧； ③极数：2P； | 个 | 20 | 3号线
43 | 520050010192 | 微型断路器 | ABB、施耐德、穆勒 | ①额定电流：63A； ②灭弧方式：磁吹灭弧； ③极数：3P； | 个 | 17 | 3号线
44 | 520050010193 | 微型断路器 | ABB、施耐德、穆勒 | ①额定电流：63A； ②灭弧方式：磁吹灭弧； ③极数：4P； | 个 | 24 | 3号线
45 | 520050010233 | 微型断路器 | ABB | ①型号：S203-D10； ②极数：3P； | 个 | 24 | 3号线
46 | 520050020180 | 塑壳隔离开关 | ABB | ①型号：OT250E03K； | 个 | 1 | 3号线
47 | 520070030005 | 接触器 | ABB | ①型号：AX65-30-11； ②类型：AX系列接触器； ③额定电流：65A； ④主触点数：3个常开触点 ； ⑤辅助触点：1个常开，一个常闭； | 个 | 10 | 3号线
48 | 520070030006 | 接触器 | ABB | ①型号：AX95-30-11； ②类型：AX系列接触器； ③额定电流：95A； ④主触点数：3个常开触点； ⑤辅助触点：1个常开，一个常闭； | 个 | 10 | 3号线
49 | 520070050004 | 浪涌保护器 | ABB | ①型号：OVRBT270 440sC； ②最大放电电流：70KA； ③额定电压：440V； ④标称电流：30KA； ⑤电压保护水平：2.2KV； ⑥额定频率：50～60Hz； ⑦符合标准：IEC61643-1、GB18802.1； | 个 | 4 | 3号线
50 | 520070050005 | 浪涌保护器 | ABB | ①型号：OVRBT270 N C； ②最大放电电流：70KA； ③额定电压：225V； ④标称电流：30KA； ⑤电压保护水平：1.4KV； ⑥额定频率：50～60Hz； ⑦符合标准：IEC61643-1、GB18802.1； | 个 | 4 | 3号线
51 | 550010060002 | 试警按钮 | ABB | ①型号：CP1-10Y-10； ②颜色：黄色 | 个 | 5 | 2号线
52 | 560010110102 | 继电器 | ABB | ①型号：CR-MX024DC2L； ②触点形式：2NO+2NC； | 个 | 36 | 2号线
53 | 610090020001 | 微型断路器 | ABB | ①型号：S202-C10； ②极数：2P； | 个 | 4 | 2号线