## 货物清单
变频器、冷凝水提升泵等通风空调系统备件采购项目（标段B：电路板、变频器等3号线车站用空调系统备件）
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考品牌 | 标准化物资描述 | 是否需要检测 | 参考图片 | 质保期 | 单位 | 数量 | 线别 | 备注
1 | 500080020002 | 电路板 |  | ①型号：QD-MCC V1.0； ②匹配性：配套用于江苏华东正大空调设备有限公司供应电动组合风阀控制箱内使用，组合风阀型号：319-DZ-B6； ③要求：带相应程序； | 否 |  | 12个月 | 个 | 5 | 3号线
2 | 500080020003 | 电路板 |  | ①型号：DZ型风阀控制板 V3.0； ②匹配性：配套用于妥思空调设备有限公司供应小风阀控制箱内使用，风阀型号：DTL-PY/b1-1； ③要求：带相应程序； | 否 |  | 12个月 | 个 | 5 | 3号线
3 | 500080020004 | 电路板 |  | ①型号：DT型风阀控制板 V3.0； ②匹配性：配套用于妥思空调设备有限公司供应小风阀控制箱内使用，风阀型号：DT-K/b1-1； ③要求：带相应程序； | 否 |  | 12个月 | 个 | 5 | 3号线
4 | 500080020005 | 可调电位器 | TOCOS(日本) | ①型号：RV24YN20S-B502-121C-321； | 否 |  | 12个月 | 个 | 10 | 3号线
5 | 500080100003 | 变频器 | 丹佛斯 | ①型号：FC302P110T5H2BGC； | 否 |  | 12个月 | 台 | 1 | 3号线
6 | 500080100004 | 变频器 | 丹佛斯 | ①型号：FC302P160T5H2BGC； | 否 |  | 12个月 | 台 | 1 | 3号线
27