## Sheet1
电源板、防雷模块等信号系统备件采购项目物资清单
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 用户需求 |  | 单位 | 数量 | 线别 | 备注
|  |  | 参考品牌 | 技术参数描述
1 | 600050010018 | 电源板 | 科安达 | NT6； | 块 | 1 | 3号线
2 | 600050010001 | 电源板 | 科安达 | 计轴电源板，SV25/1414； | 块 | 1 | 13号线
3 | 600050010002 | 电源板 | 科安达 | 计轴电源板，SV26/1414； | 块 | 1 | 13号线
4 | 600040120008 | 防雷模块 | BVB | ①SSLP-385V； ②Uc：385V～； ③Imax：40KA； ④In：20KA； ⑤UB：≤1.2KV； | 个 | 2 | 3号线
5 | 600040120001 | 防雷模块 | BVB | SFLM-120； | 个 | 2 | 3号线
6 | 600040120001 | 防雷模块 | BVB | SFLM-120； | 个 | 10 | 2号线
7 | 600040120001 | 防雷模块 | BVB | SFLM-120； | 个 | 40 | 11号线
8 | 600040120003 | 防雷模块 | BVB | SFLM-220； | 个 | 1 | 3号线
9 | 600040120003 | 防雷模块 | BVB | SFLM-220； | 个 | 10 | 2号线
10 | 600040120003 | 防雷模块 | BVB | SFLM-220； | 个 | 40 | 11号线
11 | 600040120002 | 防雷模块 | BVB | SFLM-60； | 个 | 2 | 3号线
12 | 600040120002 | 防雷模块 | BVB | SFLM-60； | 个 | 10 | 2号线
13 | 600040120002 | 防雷模块 | BVB | SFLM-60； | 个 | 40 | 11号线
14 | 600040120007 | 防雷模块 | BVB | SFLM-C； | 个 | 40 | 11号线
15 | 610090020001 | 微型断路器 | ABB | ①型号：S202-C10； ②极数：2P； | 个 | 2 | 3号线