## Sheet1
以太网通讯模块、PLC模块等物资采购项目
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 用户需求 |  | 单位 | 数量 | 线别 | 备注
|  |  | 参考品牌 | 物资描述
1 | 210010010018 | 微型断路器 | ABB | 型号：ABB S203 D32～400V | 个 | 2 | 3号线
2 | 210010060064 | 隔离开关 | ABB | 型号：ABB OT100F3 | 个 | 2 | 3号线
3 | 210010060065 | 照明灯开关 | 施耐德 | 按钮开关；ZB2BE101C+ZB2BZ21C | 个 | 4 | 3号线
4 | 290010010016 | 显卡 | NVIDIA | 型号：FX5500，256M | 个 | 2 | 3号线
5 | 260020050002 | 开关电源 | 朝阳电源 | 型号：4NIC-K120；AC220V(±10%,50HZ)转直流12V,10A | 个 | 2 | 3号线
6 | 260020050003 | 开关电源 | 朝阳电源 | 型号：4NIC-K360；AC220V(±10%,50HZ)转直流24V,15A | 个 | 2 | 3号线
7 | 260020050004 | 控制变压器 | 北京凯特星宇科技有限公司 | 型号：4NIC-B480;输入：2-4 220V,输出：12-14 24V | 个 | 2 | 3号线
8 | 330030010011 | 急停开关 | EATON | 型号：A22-RPV/E(四角) | 个 | 2 | 3号线
9 | 330030010012 | 常开触头 | EATON | 型号：A22-EK10 | 个 | 2 | 3号线
10 | 330030010013 | 常闭触头 | EATON | 型号：A22-EK01 | 个 | 2 | 3号线
11 | 330030010014 | 限位开关 | TELEMECANIQUE | 型号：XS618B1PAL2;Ue:12…48V;Le:200mA | 个 | 2 | 3号线
12 | 330030010015 | 保险丝 | SIBA | 型号：80V/500A；9005805 | 个 | 2 | 3号线
13 | 330030010016 | 保险丝 | SIBA | 型号：80V/63A；9005805 | 个 | 2 | 3号线
14 | 330030010017 | 保险丝 | PHOENIX | 型号：2A；E1014 | 个 | 2 | 3号线
15 | 330030010018 | 保险丝 | PHOENIX | 型号：5A；D4412 | 个 | 2 | 3号线
16 | 330030010019 | 保险丝 | PHOENIX | 型号：15A；E0213 | 个 | 2 | 3号线
17 | 210010020025 | 继电器 | SCHNEIDER | 型号：RSB2A080BD | 个 | 2 | 3号线
18 | 210010020026 | 继电器 | SCHNEIDER | 型号：RXM4AB2BD | 个 | 2 | 3号线
19 | 210010020027 | 继电器 | FINDER | 型号：60.13.9.024.0040 | 个 | 2 | 3号线
20 | 210010060066 | 同步脉冲监控开关 | 图尔克 | 规格：BI10U-M12-AP6X-H1141 | 个 | 2 | 3号线
21 | 270010040002 | T5一体日光管/0.6m | OUTRACE | 8W T5/60cm | 个 | 10 | 11号线
22 | 270010040003 | 一体日光灯管 |  | 型号：T5；额定电压：AC220V 50Hz；额定功率4W；产品色温：6500K；长度：28CM | 个 | 6 | 11号线
23 | 280010010001 | 安全开关 | EUCHNER | 型号：TP3-537A024SR6；机械数据：1NC +1NC；24VDC；订货号：087434 | 个 | 2 | 3号线
24 | 280010010002 | 安全开关执行器 | EUCHNER | 型号：P-G；订货号：059226 | 个 | 2 | 3号线
25 | 280010010003 | 安全开关 | EUCHNER | 型号：NP2-638AS；机械数据:2NC；订货号：059449 | 个 | 2 | 3号线
26 | 280010010004 | 可转动型安全开关执行器 | EUCHNER | 型号：P-LR；机械数据：R>100mm；订货号：059440 | 个 | 2 | 3号线
27 | 280010010005 | 安全开关插销 | EUCHNER | 型号：TP-C；订货号：084432 | 个 | 2 | 3号线
28 | 280010010006 | 转动手柄 | SIEMENS | 机械数据：BK； 900mm；订货号：3VL9300-3JM01 | 个 | 2 | 3号线
29 | 200130160003 | VGA接线 |  | VGA接线；接口类型：DB9,公口对公口；接头材质：24k镀金接口；类型：3+6VGA线；外被材质：PVC；线芯材质：无氧铜；屏蔽层：铝箔+镀锡铜编织网；加装抗干扰磁环；长度25米 | 个 | 2 | 3号线
30 | 200130160004 | VGA插头 |  | 接口类型：DB9公口；接头材质：24k镀金接口 | 个 | 4 | 3号线
31 | 080110060015 | USB转RS232的通用串口线 | 力特 | 力特ZE533A；一端为DB9针公头，另一端为USBA公头；芯片FTDI-FT232超强型兼容，支持RS232协议；抗电磁干扰，USB总线自供电，支持全速USB数据传输协议；COM端口可手动调整；波特率：300-1M；线长1.8m | 根 | 18 | 3号线
32 | 080110060016 | RS485延长线 |  | SMISM100-1AY/Aq/Cq 485延长线 1.5m，11628104 304 UT-890 | 根 | 7 | 3号线
33 | 080110060017 | USB转RS485/422 | 上海德意达 | 数据线 S/N：UTO33924846 Model:UT-890 | 根 | 7 | 3号线
34 | 070060270009 | 扩展坞 | 戴尔 | 戴尔 扩展坞 Latitude E-Legacy 简易端口复制器 PR04X H866C Latitude E5470 | 个 | 1 | 3号线
35 | 080110060018 | USB转以太网接口 |  | TP-LINK TL-UF210（红） USB2.0有线百兆网卡以太网网线转换器USB转RJ45网线接口 | 个 | 7 | 3号线
36 | 080250030038 | 1.5平插孔组件 | 沈阳兴华华亿 | 56芯控制插头插孔组件；型号：3EH6 571 00299B | 个 | 400 | 2号线
37 | 080250030039 | 1.5平插针组件 | 沈阳兴华华亿 | 56芯控制插头插针组件；型号：3EH6 570 00211B | 个 | 400 | 2号线
38 | 080250030040 | 2.5平插孔组件 | 沈阳兴华华亿 | 72芯控制插头插孔组件；型号：3E6 571 1035B | 个 | 500 | 2号线
39 | 080250030041 | 2.5平插针组件 | 沈阳兴华华亿 | 72芯控制插头插针组件；型号：3E6 570 1115B | 个 | 500 | 2号线
40 | 110010610214 | 电连接器内部插针取送工具 | 沈阳兴华华亿 | 电连接器内部插针取送工具；型号：HIQ-1.6 | 个 | 2 | 2号线
41 | 110010610215 | 电连接器内部插针取送工具 | 沈阳兴华华亿 | 电连接器内部插针取送工具；型号：HIQ-9.5 | 个 | 2 | 2号线
42 | 110010610213 | 电连接器内部插针取送工具 | 沈阳兴华华亿 | 电连接器内部插针取送工具；型号：HIQ-PB | 个 | 2 | 2号线
43 | 080250030042 | 低压母线插头 | 沈阳兴华华亿 | 型号：HIR32-T4M4J2-01-LSGG | 个 | 2 | 2号线
44 | 080250030043 | 低压母线插座 | 沈阳兴华华亿 | 型号：HIR32-Z4M4K2-01-LSGG | 个 | 2 | 2号线
45 | 080250030044 | 72芯控制插头 | 沈阳兴华华亿 | 型号：HIR24-T6M72J1-LSGG | 个 | 2 | 2号线
46 | 080250030045 | 72芯控制插座 | 沈阳兴华华亿 | 型号：HIR24-Z6M72K1-LSGG | 个 | 2 | 2号线
47 | 080250030046 | 56芯控制插头 | 沈阳兴华华亿 | 型号：HIR24-T5M56J1-LSGG | 个 | 2 | 2号线
48 | 080250030047 | 56芯控制插座 | 沈阳兴华华亿 | 型号：HIR24-Z5M56K1-LSGG | 个 | 2 | 2号线
49 | 040010020055 | PLC编程通讯电缆 | 西门子 | 型号：S7-200编程通讯电缆；订货型号：6ES7901-3DB30-0XA0；参数：PC/PPI USB/RS485转换，带光电隔离,可至187.5K波特率，长度：2米 | 根 | 2 | 2号线
50 | 070060300002 | PLC模块 | 西门子 | 型号：1217C；DC/DC/DC；14输入/10输出；2AI；2AO；供电电源：DC24V；输出类型：晶体管输出；产地：德国；订货号：6ES72171AG400XB0；自带配套编程电缆；配套编程软件光盘，1张； | 个 | 1 | 3号线
51 | 070060300003 | PLC模块 | 西门子 | 型号：1215C；DC/DC/RlY；14输入；10输出；2AI；2AO；供电电源：DC24V；输出类型：继电器；产地：德国；订货号：6ES72151HG400XB0；自带配套编程电缆；配套编程软件光盘，1张； | 个 | 1 | 3号线
52 | 070060300004 | PLC模块 | 西门子 | 型号：CM1241，RS232通讯模块；订货号：6ES7 241-1AH32-0XB0；产地：德国 | 个 | 1 | 3号线
53 | 070060300005 | PLC模块 | 西门子 | 型号：CB1241，RS485信号板通讯模块；订货号：6ES7 241-1CH30-1XB0；产地：德国 | 个 | 1 | 3号线
54 | 070090020001 | 触摸屏 | 西门子 | 型号：SMART 700IE；货号：6AV6 648-0CC11-3AX0；分辨率：320*240；亮度：256（cd/m2）；对比度：1:200；接口：USB；屏幕尺寸：７寸；配套编程电缆，1根；配套与S7-1200通信电缆，1根 | 个 | 1 | 3号线
55 | 070060300006 | 可编程逻辑控制器（PLC) | 西门子 | 型号：6ES7 216-2BD23-0XB8；工作电压 交流220V ；模块名称及描述：CPU226 DC/AC/继电器24 输入/继电器16 输入 | 个 | 2 | 2号线
56 | 070090020002 | 触摸屏 | 西门子 | 型号：6AV6648-0CE11-3AX0;显示尺寸：10.1英寸宽屏 | 个 | 2 | 2号线
57 | 040010020056 | 触摸屏到PLC连线 | 西门子 | 型号： MPI；规格：MPI通讯电缆 0BF00；长度：3m；插头内部为9个插针 | 个 | 2 | 2号线
58 | 270010010009 | PLC CPU模块 | 西门子 | 型号：CPU313C-2DP；6ES7 313-6CG04-0AB0 | 个 | 1 | 3号线
59 | 270010010010 | PLC 输入模块 | 西门子 | 型号：SM321 32DI；6ES7 321-1BL00-0AA0 | 个 | 1 | 3号线
60 | 270010010011 | PLC 输入/输出模块 | 西门子 | 型号：SM323 16DI/16DO；6ES7 323-1BL00-0AA0 | 个 | 1 | 3号线
61 | 270010010012 | 以太网通讯模块 | 西门子 | 型号：6GK7 343-1EX30-0XE0 | 个 | 1 | 3号线