## 标段A
标段A：转辙机拉力测试仪采购项目
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考品牌 | 物资描述 | 是否需要检测 | 参考图片 | 质保期 | 单位 | 数量 | 线别 | 备注
1 | 110160030044 | 转辙机拉力测试仪 | 凯信 | 型号：KXZD-42WF 1、功能要求 ①可同时测试2台转辙机（适合所有道岔尖轨转换阻力测量），曲线以叠加形式显示；可实现双转辙机牵引道岔转换阻力的测量，采用双通道力测量和显示技术，可现场测量ZY(J)7型液压转辙机的主、副机在牵引道岔时的工作情况，也可测量ZD(J)9及S-700K等电动转辙机在双转辙机牵引道岔时的工作情况；可同时测量和显示双机牵引道岔第一牵引点、第二牵引点的转换阻力以及转换过程中的电机电流和动作时间等参数； ②支持U盘功能，并具有移动手机终端功能； ③可在手机上编程数据库（站名、站段、机型、机号等）并以wifi形式传输于转辙机拉力测试仪，具有数据库管理功能，主机及手机均有回放功能，可存入800组数据；可在电脑上进行软件分析； ④屏幕≥3.5寸，彩色液晶显示，曲线以颜色区分； ⑤按键带背光，适合于夜间操作； ⑥防水等级不低于IP67； 2、测试范围 可对ZD6、ZD7、ZY4、ZY6、ZD9、ZDJ9、S700K、ZYJ7等所有转辙机进行测试； 3、测试精度及指标： ①力量程：0—2KN、0—4KN、0—8 KN、0—16KN 四档，可选择； ②力分辨力：0.02KN/2KN量程、0.04KN/4KN量程、0.08KN/8KN量程、0.16KN/16KN量程； ③电流量程：0—2A、 0—4A、0—8A、0—16A四档，可选择； ④电流分辨力：0.02A/2A量程、0.04A/4A量程、0.08A/8A量程、0.16A/16A量程； ⑤记录时间长度：2秒、10秒或20秒，可选择； ⑥记录时间分辨力：0.008秒/2秒，0.04秒/10秒，0.08秒/20秒，可选择； 总精度：力≤ 2.0 %F.S，电流≤ 2.0 %F.S，计时≤ 8ms、40ms或80ms； ⑦测量曲线记录方式：力1单独记录、力2单独记录、电流单独记录、力和电流同时记录； ⑧记录存储容量：200组记录永久保存，8组记录暂时保存； ⑨显示方式：曲线方式加文字； ⑩电池：锂聚合充电电池，可待机40小时以上。 | 否 |  | 12个月 | 台 | 2 | 3号线
2 | 110160030044 | 转辙机拉力测试仪 | 凯信 | 型号：KXZD-42WF 1、功能要求 ①可同时测试2台转辙机（适合所有道岔尖轨转换阻力测量），曲线以叠加形式显示；可实现双转辙机牵引道岔转换阻力的测量，采用双通道力测量和显示技术，可现场测量ZY(J)7型液压转辙机的主、副机在牵引道岔时的工作情况，也可测量ZD(J)9及S-700K等电动转辙机在双转辙机牵引道岔时的工作情况；可同时测量和显示双机牵引道岔第一牵引点、第二牵引点的转换阻力以及转换过程中的电机电流和动作时间等参数； ②支持U盘功能，并具有移动手机终端功能； ③可在手机上编程数据库（站名、站段、机型、机号等）并以wifi形式传输于转辙机拉力测试仪，具有数据库管理功能，主机及手机均有回放功能，可存入800组数据；可在电脑上进行软件分析； ④屏幕≥3.5寸，彩色液晶显示，曲线以颜色区分； ⑤按键带背光，适合于夜间操作； ⑥防水等级不低于IP67； 2、测试范围 可对ZD6、ZD7、ZY4、ZY6、ZD9、ZDJ9、S700K、ZYJ7等所有转辙机进行测试； 3、测试精度及指标： ①力量程：0—2KN、0—4KN、0—8 KN、0—16KN 四档，可选择； ②力分辨力：0.02KN/2KN量程、0.04KN/4KN量程、0.08KN/8KN量程、0.16KN/16KN量程； ③电流量程：0—2A、 0—4A、0—8A、0—16A四档，可选择； ④电流分辨力：0.02A/2A量程、0.04A/4A量程、0.08A/8A量程、0.16A/16A量程； ⑤记录时间长度：2秒、10秒或20秒，可选择； ⑥记录时间分辨力：0.008秒/2秒，0.04秒/10秒，0.08秒/20秒，可选择； 总精度：力≤ 2.0 %F.S，电流≤ 2.0 %F.S，计时≤ 8ms、40ms或80ms； ⑦测量曲线记录方式：力1单独记录、力2单独记录、电流单独记录、力和电流同时记录； ⑧记录存储容量：200组记录永久保存，8组记录暂时保存； ⑨显示方式：曲线方式加文字； ⑩电池：锂聚合充电电池，可待机40小时以上。 | 否 |  | 12个月 | 台 | 6 | 13号线