## Sheet1
2019年上海新艺仪表询价采购项目物资清单
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 用户需求 |  | 单位 | 数量 | 线别 | 备注
|  |  | 参考品牌 | 技术参数描述
1 | 230010140001 | 压力表 | 上海新艺 | ①压力表；上海新艺YTS-80Z； ②检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 块 | 8 | 3号线 | 随货提供渠道证明文件
2 | 230010140002 | 双针压力表 | 上海新艺 | ①型号：上海新艺YTS-80Z-1； ②量程：0-1200kpa； ③准确度：1%； ④外壳材质：不锈钢； ⑤表芯材质：铜合金； ⑥表径尺寸：Φ75mm； ⑦订货号：4010010033； ⑧检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 块 | 8 | 2号线 | 随货提供渠道证明文件
3 | 230010140002 | 双针压力表 | 上海新艺 | ①型号：上海新艺YTS-80Z-1； ②量程：0-1200kpa； ③准确度：1%； ④外壳材质：不锈钢； ⑤表芯材质：铜合金； ⑥表径尺寸：Φ75mm； ⑦订货号：4010010033； ⑧检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 块 | 4 | 11号线 | 随货提供渠道证明文件
4 | 230010140003 | 压力表 | 上海新艺 | ①型号：上海新艺YTS-80Z-2； ②量程：0-1200kpa； ③准确度：1%； ④外壳材质：不锈钢； ⑤表芯材质：铜合金； ⑥表径尺寸：Φ75mm； ⑦订货号：4010010034； ⑧检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 块 | 4 | 11号线 | 随货提供渠道证明文件
5 | 230010140003 | 压力表 | 上海新艺 | ①型号：上海新艺YTS-80Z-2； ②量程：0-1200kpa； ③准确度：1%； ④外壳材质：不锈钢； ⑤表芯材质：铜合金； ⑥表径尺寸：Φ75mm； ⑦订货号：4010010034； ⑧检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 块 | 8 | 2号线 | 随货提供渠道证明文件
6 | 230010140004 | 双针压力表 | 上海新艺 | ①型号：上海新艺YTS-80Z-1； ②量程：0-1000kpa； ③准确度：1%； ④外壳材质：不锈钢； ⑤表芯材质：铜合金； ⑥表径尺寸：Φ75mm； ⑦订货号：4010010058； ⑧检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 块 | 4 | 11号线 | 随货提供渠道证明文件
7 | 230010140004 | 双针压力表 | 上海新艺 | ①型号：上海新艺YTS-80Z-1； ②量程：0-1000kpa； ③准确度：1%； ④外壳材质：不锈钢； ⑤表芯材质：铜合金； ⑥表径尺寸：Φ75mm； ⑦订货号：4010010058； ⑧检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 块 | 8 | 2号线 | 随货提供渠道证明文件
8 | 200150010005 | 双针压力表指示灯 | 上海新艺 | ①型号：上海新艺XYDZ-110B； ②电压：110V； | 个 | 6 | 13号线 | 随货提供渠道证明文件
9 | 230020220003 | 牵引控制电压表 | 上海新艺 | ①型号：上海新艺YDS-1； ②电压：DC1200V/150V； ③订货号：4010010042； ④检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 块 | 4 | 11号线 | 随货提供渠道证明文件
10 | 230020220003 | 牵引控制电压表 | 上海新艺 | ①型号：上海新艺YDS-1； ②电压：DC1200V/150V； ③订货号：4010010042； ④检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 块 | 8 | 2号线 | 随货提供渠道证明文件