## 工频轴流风机
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 用户需求 |  | 单位 | 控制单价（元） | 预估数量 | 线别 | 备注
|  |  | 参考品牌 | 技术参数
1 | 400120020025 | 半导体节能信号灯 | 西门子APT | ①型号：AD16-22D/w28； ②额定电压：220V； ③颜色：白色； | 个 | 19 | 5 | 11号线 | 供货方非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
2 | 400120040056 | 旋钮 | 西门子APT | ①型号：LA39-B2-11X/K； ②额定电压：AC220V； ③按钮颜色：黑色； ④触点类型：1NC+1NO； ⑤旋钮类型：短柄二位置旋钮； | 个 | 45 | 5 | 11号线 | 供货方非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
3 | 400120070027 | 熔断器 | 沪工 | ①型号：NGTC1 250A； | 个 | 163.4 | 3 | 11号线 | 供货方非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
4 | 400120070046 | 熔断器底座及熔芯 | 沪工 | ①型号：RT18-32/1P 4A； ②其他要求：支架最大32A，熔芯4A； | 个 | 20.19 | 3 | 11号线 | 供货方非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
5 | 400120070046 | 熔断器底座及熔芯 | 沪工 | ①型号：RT18-32/1P 4A； ②其他要求：支架最大32A，熔芯4A； | 个 | 20.19 | 3 | 2号线 | 供货方非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
6 | 400120070047 | 熔断器 | 沪工 | ①型号：NGTC00 100A； | 个 | 210 | 3 | 11号线 | 供货方非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
7 | 400120070047 | 熔断器 | 沪工 | ①型号：NGTC00 100A； | 个 | 210 | 3 | 2号线 | 供货方非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
8 | 400120090116 | 电流互感器 | 西门子APT | ①型号：ALH0.66-40； ②额定电流比(A)：150/5 ； ③额定频率：50-60HZ； ④准确级：0.5级； ⑤穿芯匝数：1匝； | 个 | 368.33 | 2 | 11号线 | 供货方非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
9 | 400120090117 | 系统采样电流互感器 | 西门子APT | ①型号：ALH0.66； ②额定电压：0.66KV； ③窗口宽度：穿孔尺寸82×52mm； ④电流比：2500/5A； ⑤额定输出：40VA； ⑥准确级：0.2级； ⑦穿心匝数：1匝或2-3根80×10母排； | 个 | 224.33 | 2 | 11号线 | 供货方非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
10 | 400120110155 | 三相电压电流数显仪表 | 江苏爱可信 | ①型号：PD11344UI-9K3Y； ②电压等级：AC/DC 80-270V； ③类型：液晶显示多功能仪表； | 个 | 530 | 5 | 11号线 | 供货方非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
11 | 400120110155 | 三相电压电流数显仪表 | 江苏爱可信 | ①型号：PD11344UI-9K3Y； ②电压等级：AC/DC 80-270V； ③类型：液晶显示多功能仪表； | 个 | 530 | 5 | 2号线 | 供货方非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
12 | 400120120027 | 微型断路器 | 施耐德 | ①型号：iC65N-40A/4P； ②脱扣曲线：C曲线； | 个 | 352.33 | 6 | 11号线 | 供货方非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
13 | 400120120027 | 微型断路器 | 施耐德 | ①型号：iC65N-40A/4P； ②脱扣曲线：C曲线； | 个 | 352.33 | 4 | 3号线 | 供货方非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
14 | 400120210042 | 直流电源模块 | 台湾明纬 | ①型号：LRS-50-24； ②输入：AC100-240V /DC120-373V； ③输出：24VDC 50W； | 个 | 90.67 | 2 | 11号线 | 供货方非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
15 | 400120310006 | 工频轴流风机 | 斯奥克微电机 | ①型号：200FZY2WZD-2F； ②电力参数：AC220V 0.35A 75W 2600r/min 2.0uF/500V； ③绝缘等级：F； ④孔径尺寸：17*17cm； | 个 | 713.67 | 40 | 3号线 | 供货方非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明