## Sheet1
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考品牌 | 物资描述 | 单位 | 线别 | 备注
1 | 610030010004 | 数字录音设备 | 远东通信 | HBFEC MDR多通道数字录音系统（128路） | 套 | 2号线
2 | 610030030002 | IXP3000交换机背板（公共控制） | 远东通信 | ①用途：与IXP3000/512程控交换机配套使用； ②附件明细：包括机框及内部连接线缆等； | 套 | 2号线
3 | 610070130003 | 视频分析服务器 | HP/中国 | 型号：HPE Proliant DL580 Gen9 标配2个Intel 8核Xeon E7-4809 v4处理器(2.1GHz,8-core,20MB 缓存, 115W)，可支持最大4个处理器; 标配四个Smart Socket 智能CPU托架; 集成iLO4远程管理；标配2x8GB（16GB) PC4-2400T-R DIMMs (DDR4)内存，最大可扩充至6TB全缓冲DIMMs (DDR4-2400)内存，标配含2个内存盒,最大支持8个内存盒，可以配置成镜像，在线备用或者高级ECC模式；内置Smart Array P830i/2GB FBWC阵列控制器,标配5个SFF热插拔硬盘插槽，最多扩展到10个SFF热插拔硬盘，标配3块HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC热插拔硬盘；标配9个PCI-E 3.0插槽，其中4个PCI-E 3.0 x8, 5个PCI-E 3.0 x16；标配4端口千兆331FLR以太网卡;可升级为2端口x10Gb 以太网卡;或者 2端口x10Gb Flex Fabric 网卡;标配4个1200W 白金热插拔电源，可选支持冗余（3+1）；标配热插拔冗余风扇( 3+1)；外置DVD-RW，4U机架式，含导轨和理线架;2年7*24,4小时响应，标准安装服务 所需操作系统：SUSE 3.0.76-0.11-default； 软件：JSD-AMS（含8路分析软件授权）； | 个 | 3号线
4 | 610080310007 | TBS800基站电源(双220V输入) | 远东通信 | TBS800基站电源，双220V | 套 | 11号线