## Sheet1
青岛地铁运营分公司机电专业通风空调系统备件询价采购项目（标段B：空调室外机等设备备件）
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考品牌 | 物资描述 | 单位 | 预估数量 | 控制单价 | 线别 | 备注
1 | 500010080001 | PLC | 西门子 | ①型号：POL687.00/STD； | 个 | 2 | 4460 | 3号线
2 | 500010080002 | 可编程逻辑控制器PLC | 西门子 | ①型号：CPU224XP CN(214-2BD23-0XB8)； ②匹配性：用于SIMATIC S7-200； | 套 | 2 | 2905 | 3号线
3 | 500010080003 | PLC扩展模块 | 西门子 | ①型号：EM221 CN(221-1BH22-0XA8)； | 个 | 2 | 940 | 3号线
4 | 500010080004 | PLC扩展模块 | 西门子 | ①型号：EM223 CN(223-1PL22-0XA8)； | 个 | 2 | 1900 | 3号线
5 | 500010080005 | PLC扩展模块 | 西门子 | ①型号：EM235 CN(235-0KD22-0XA8)； | 个 | 2 | 1555 | 3号线
6 | 500010080006 | PLC扩展模块 | 西门子 | ①型号：EM231 CN(231-0HC22-0XA8)； | 个 | 2 | 1190 | 3号线
7 | 500010220002 | 风机轴承 | NSK | ①型号：NSK-UK208（4 只/套）； | 个 | 1 | 2026 | 3号线
8 | 500010220003 | 风机轴承 | NSK | ①型号：NSK-UK209（4 只/套）； | 个 | 1 | 2026 | 3号线
9 | 500010220006 | 风机轴承 | NSK | ①型号：NSK-UK207（4 只/套）； | 个 | 1 | 2026 | 3号线
10 | 500020010002 | 温控表 | 厦门宇电 | ①型号：AL-218CL/G 立式； ②尺寸：160*80mm； | 个 | 10 | 414 | 3号线
11 | 500030010017 | 单相异步外转子风扇电动机 | 顿力 | ①型号：YWF.A4S-500S-5DIA40； | 个 | 4 | 965 | 3号线
12 | 500030010018 | 单相异步外转子风扇电动机 | 顿力 | ①型号：YWF.A6S-630S-5DIA40； | 个 | 4 | 1550 | 3号线
13 | 500030020036 | 风机皮带 |  | ①规格：SPA1120LW； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 条 | 4 | 34 | 13号线
14 | 500030020048 | 风机皮带 | 三星 | ①规格：SPB 2500； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 条 | 4 | 106 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
15 | 500030020055 | 组空电机皮带 |  | ①规格：SPB1320LW； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 8 | 63 | 13号线
16 | 500030020056 | 组空电机皮带 |  | ①规格：SPZ730LW； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 18.7 | 13号线
17 | 500030020057 | 组空电机皮带 |  | ①规格：SPB2840LW/5V1120； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 8 | 115 | 13号线
18 | 500030020058 | 组空电机皮带 |  | ①规格：SPB2410LW/5V950； ②材质： 橡胶； ③类型： 三角带； ④耐高温； | 根 | 8 | 98.75 | 13号线
19 | 500030020059 | 组空电机皮带 |  | ①规格：SPB1340LW/5V530； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 12 | 57 | 13号线
20 | 500030020060 | 组空电机皮带 |  | ①规格：SPB2360LW； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 100 | 13号线
21 | 500030020061 | 组空电机皮带 |  | ①规格：SPB1400LW； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 62.5 | 13号线
22 | 500030020062 | 组空电机皮带 |  | ①规格：SPB1800LW/5V710； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 76.5 | 13号线
23 | 500030020063 | 组空电机皮带 |  | ①规格：SPB2500LW/D7SL7； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 8 | 104.5 | 13号线
24 | 500030020064 | 组空电机皮带 |  | ①规格：SPA1060LW； ②材质： 橡胶； ③类型： 三角带； ④耐高温； | 根 | 8 | 33.25 | 13号线
25 | 500030020065 | 组空电机皮带 |  | ①规格：B-1400； ②材质： 橡胶； ③类型： 三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 22 | 13号线
26 | 500030020066 | 组空电机皮带 |  | ①规格：SPA 950LM； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 25 | 13号线
27 | 500030020067 | 组空电机皮带 |  | ①规格：SPA 950LW/D27S Z6； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 25 | 13号线
28 | 500030020068 | 组空电机皮带 |  | ①规格：SPA 950LW/D12S N7； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 25 | 13号线
29 | 500030020069 | 组空电机皮带 |  | ①规格：B-1350LI1390LW 42； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 21 | 13号线
30 | 500030020070 | 组空电机皮带 |  | ①规格：SPA 900LW N31S R6； ②材质： 橡胶； ③类型： 三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 24.5 | 13号线
31 | 500030020071 | 组空电机皮带 |  | ①规格：SPB 2360LW N30S E6； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 100 | 13号线
32 | 500030020072 | 组空电机皮带 |  | ①规格：B-50； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 23 | 13号线
33 | 500030020073 | 组空电机皮带 |  | ①规格：B-61 ； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 27 | 13号线
34 | 500030020074 | 组空电机皮带 |  | ①规格：C-73； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 53.5 | 13号线
35 | 500030020075 | 组空电机皮带 |  | ①规格：B-50 N2S C5； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 23.25 | 13号线
36 | 500030020076 | 组空电机皮带 |  | ①规格：B-50 D2S C6； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 23.25 | 13号线
37 | 500030020077 | 组空电机皮带 |  | ①规格：C-97 D17S A7 ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 6 | 76 | 13号线
38 | 500030020078 | 组空电机皮带 |  | ①规格：C-97 D21 Z8 ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 6 | 76 | 13号线
39 | 500030020079 | 组空电机皮带 |  | ①规格：SPZ 630LW/3V250/N1S B6； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 15.5 | 13号线
40 | 500030020080 | 组空电机皮带 |  | ①规格：SPB2500LW/N27SA6 ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 8 | 104.5 | 13号线
41 | 500030020081 | 组空电机皮带 |  | ①规格：SPB 1400LW/D7S I7； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 8 | 55 | 13号线
42 | 500030020082 | 组空电机皮带 |  | ①规格：SPA 1060LW/N21S N7； ②材质：橡胶； ③类型：三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 28.25 | 13号线
43 | 500030020083 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPA 1272； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 37.5 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
44 | 500030020084 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPA 1907； ②材质： 橡胶； ③类型：高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 55 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
45 | 500030020085 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPA 2057； ②材质： 橡胶； ③类型：高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 3 | 57 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
46 | 500030020086 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPA 2307； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 62 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
47 | 500030020087 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPA 2500； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 66.5 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
48 | 500030020088 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPA 2607； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 74 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
49 | 500030020089 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPA 2650； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 76 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
50 | 500030020090 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPA 2800； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 80 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
51 | 500030020091 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPB 2240； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 97 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
52 | 500030020092 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPB 2280； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 94.5 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
53 | 500030020093 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPB 2410； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 94 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
54 | 500030020094 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPB 2650； ②材质： 橡胶； ③类型：高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 5 | 109 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
55 | 500030020095 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPB 2680； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 3 | 110 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
56 | 500030020096 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPB 2800； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 9 | 114.5 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
57 | 500030020097 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPB 2840； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 8 | 114.5 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
58 | 500030020098 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPB 3350； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 6 | 137 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
59 | 500030020099 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPB 3450； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 7 | 150 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
60 | 500030020100 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPB 3150； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 5 | 131 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
61 | 500030020101 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPC 3150； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 8 | 240 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
62 | 500030020102 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPZ 1000； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 21.5 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
63 | 500030020103 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPZ 1024； ②材质： 橡胶； ③类型：高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 22 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
64 | 500030020104 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPZ 1060； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 22.5 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
65 | 500030020105 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPZ 1080； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 5 | 22.5 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
66 | 500030020106 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPZ 1187； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 23 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
67 | 500030020107 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPZ 1250； ②材质： 橡胶； ③类型：高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 24.5 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
68 | 500030020108 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPZ 1287； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 25 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
69 | 500030020109 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPZ 2120； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 45.5 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
70 | 500030020110 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPZ 2332； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 49 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
71 | 500030020111 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPZ 587； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 16.7 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
72 | 500030020112 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPZ 630； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 6 | 16.7 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
73 | 500030020113 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPZ 670； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 16.7 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
74 | 500030020114 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPZ 687； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 17 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
75 | 500030020115 | 组空电机皮带 |  | ①规格：SPZ 850； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 18.5 | 2号线
76 | 500030020116 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPZ 862； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 19 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
77 | 500030020117 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPZ 875； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 19.7 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
78 | 500030020118 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPZ 912； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 20 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
79 | 500030020119 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPZ 925； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 2 | 20 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
80 | 500030020120 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPZ 937； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 8 | 20 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
81 | 500030020121 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPZ 950； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 21 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
82 | 500030020122 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPZ 962； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 6 | 21 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
83 | 500030020123 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPZ 987； ②材质： 橡胶； ③类型： 高速防油三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 21 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
84 | 500030020124 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPA800LW； ②材质： 橡胶； ③类型： 三角带； ④耐高温； | 根 | 6 | 24.5 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
85 | 500030020125 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPA1500LW； ②材质： 橡胶； ③类型： 三角带； ④耐高温； | 根 | 5 | 42.5 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
86 | 500030020126 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPA2360LW； ②材质： 橡胶； ③类型： 三角带； ④耐高温； | 根 | 8 | 65.5 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
87 | 500030020127 | 组空电机皮带 | 三星 | ①规格：SPA2182LW； ②材质： 橡胶； ③类型： 三角带； ④耐高温； | 根 | 4 | 64 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
88 | 500030020128 | 切边铸齿三角带 | 欧皮特 | ①规格：XPA1400； ②标准件； ③材质：橡胶； | 根 | 3 | 100 | 2号线
89 | 500030020129 | 切边铸齿三角带 | 欧皮特 | ①规格：XPA1632； ②标准件 ③材质：橡胶 | 根 | 3 | 74 | 2号线
90 | 500030020130 | 切边铸齿三角带 | 欧皮特 | ①规格：XPA1700； ②标准件； ③材质：橡胶； | 根 | 6 | 156 | 2号线
91 | 500030060014 | 组空初效过滤器 |  | ①长*宽*厚：15英寸*16英寸*2英寸； ②材质：外框铝合金； ③过滤材料：无纺布； ④防护网：无； | 片 | 16 | 73.5 | 2号线
92 | 500030060015 | 组空初效过滤器 |  | ①长*宽*厚：15英寸*24英寸*2英寸； ②材质：外框铝合金； ③过滤材料：无纺布； ④防护网：无； | 片 | 68 | 82.5 | 2号线
93 | 500030060016 | 组空初效过滤器 |  | ①长*宽*厚：15英寸*15英寸*2英寸； ②材质：外框铝合金； ③过滤材料：无纺布； ④防护网：有； | 片 | 8 | 74.5 | 2号线
94 | 500030060017 | 组空初效过滤器 |  | ①长*宽*厚：20英寸*15英寸*2英寸； ②材质：外框铝合金； ③过滤材料：无纺布； ④防护网：有； | 片 | 36 | 78.5 | 2号线
95 | 500030060018 | 初效过滤器(带卡扣) | 华创瑞风溶液空调 | ①规格：长*宽*厚740mm×403mm×46mm： ②带卡扣； ③滤材：聚酯纤维； ④铝制外框； | 个 | 16 | 365 | 2号线
96 | 500030060019 | 初效过滤器(带卡扣) | 华创瑞风溶液空调 | ①规格：长*宽*厚542mm×730mm×46mm； ②带卡扣； ③滤材：聚酯纤维； ④铝制外框； | 个 | 16 | 385 | 2号线
97 | 500030060020 | 初效过滤器(带卡扣) | 华创瑞风溶液空调 | ①规格：长*宽*厚740mm×505mm×46mm； ②带卡扣； ③滤材：聚酯纤维； ④铝制外框； | 个 | 8 | 372.5 | 2号线
98 | 500030060021 | 初效过滤器(带把手) | 华创瑞风溶液空调 | ①规格：长*宽*厚740mm×505mm×46mm； ②带把手； ③滤材：聚酯纤维； ④铝制外框； | 个 | 8 | 372.5 | 2号线
99 | 500030060022 | 初效过滤器(带把手) | 华创瑞风溶液空调 | ①规格：长*宽*厚490mm×640mm×46mm； ②带把手； ③滤材：聚酯纤维； ④铝制外框； | 个 | 8 | 312.5 | 2号线
100 | 500030060023 | 初效过滤器(带把手) | 华创瑞风溶液空调 | ①规格：长*宽*厚740mm×403mm×46mm； ②带把手； ④铝制外框； | 个 | 16 | 280 | 2号线
101 | 500030060024 | 初效过滤器(带卡扣) | 华创瑞风溶液空调 | ①规格：长*宽*厚620mm×405mm×46mm； ②带卡扣； ③滤材：聚酯纤维； ④铝制外框； | 个 | 8 | 254 | 2号线
102 | 500030060025 | 初效过滤器(带把手) | 华创瑞风溶液空调 | ①规格：长*宽*厚620mm×405mm×46mm； ②带把手； ③滤材：聚酯纤维； ④铝制外框； | 个 | 8 | 254 | 2号线
103 | 500030060026 | 初效过滤器(带把手) | 华创瑞风溶液空调 | ①规格：长*宽*厚542mm×730mm×46mm； ②带把手； ③滤材：聚酯纤维； ④铝制外框； | 个 | 8 | 385 | 2号线
104 | 500030270009 | 管道式通风机 |  | ①适用于400-4p管道； ②尺寸：内径412mm；外径472mm；高度325mm；管道式； ③电压220V/380V；功率：550W； ④转速：1450r/min； ⑤风量：5000～6000m³/h； ⑥全压：149Pa； ⑦噪音：72(Db/A)； ⑧不锈钢转子，纯铜线电机； ⑨加强风叶、精致网罩、耐腐蚀、耐高温； | 台 | 7 | 1481 | 2号线
105 | 500030270009 | 管道式通风机 |  | ①适用于400-4p管道； ②尺寸：内径412mm；外径472mm；高度325mm；管道式； ③电压220V/380V；功率：550W； ④转速：1450r/min； ⑤风量：5000～6000m³/h； ⑥全压：149Pa； ⑦噪音：72(Db/A)； ⑧不锈钢转子，纯铜线电机； ⑨加强风叶、精致网罩、耐腐蚀、耐高温； | 台 | 3 | 1481 | 11号线
106 | 500030270010 | 低噪声屋顶式通风机 |  | ①规格：DWT-1-8； ②风量18000m³/h； ③转速：720r/min； ④功率：1.5kw； ⑤风压：154pa； | 台 | 2 | 6085 | 3号线
107 | 500030290008 | 外机电脑版 |  | ①匹配性：配套定制用于海尔RFC450MX6室外机； | 个 | 4 | 2950 | 3号线
108 | 500030290020 | VRV空调面板 | 海尔 | ①匹配性：用于YR-E160（中文）线控器总成； | 个 | 26 | 575 | 2号线
109 | 500030290021 | VRV空调面板 | 海尔 | ①匹配性：用于YR-E17(中文）线控器总成； | 个 | 27 | 595 | 2号线
110 | 500030290022 | 风机盘管面板 | 海尔 | ①规格：WZT05； ②电压：250v； ③电流：10A； ④材质；塑料外壳； ⑤带背光； | 个 | 40 | 307.5 | 2号线
111 | 500030290023 | 外机电脑版 |  | ①匹配性：配套定制用于海尔RFC252MXSKYA室外机 | 个 | 1 | 1350 | 3号线
112 | 500030290024 | 外机电脑版 |  | ①匹配性：配套定制用于海尔RFC280MXSKYA室外机 | 个 | 1 | 1450 | 3号线
113 | 500030290025 | 风机盘管面板 | 丹佛斯 | ①规格：RC-C2； ②电压：85-250v； ③电流：3A； ④材质；塑料外壳； ⑤适用温度：0-45℃； | 个 | 10 | 778 | 11号线
114 | 500040010006 | 精密空调压缩机 | 谷轮 | ①型号：ZR48K3E-TFD-522； ②匹配性：配套定制用于世图兹精密空调CCU121A； | 个 | 2 | 6340 | 3号线
115 | 500060010003 | 暖气片 |  | ①尺寸：口径DN25；高度670mm；中心距600mm；间隙10mm；单柱宽60mm；单柱厚30mm； ②工作压力：1.0Mpa； ③材质：优质低碳钢； ④颜色：白色； ⑤柱型：双柱； ⑥片数：26片； ⑦表面处理：静电喷涂； | 个 | 10 | 1465 | 3号线
116 | 500080100009 | 变频器 | 博世力士乐 | ①规格：VFC3610-1K50-3P4-MNA-7P； ②输入：3相380-480V 50－60Hz； ③输出：3相0-480V 4A ； | 台 | 1 | 2630 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
117 | 500080100010 | 变频器 | 博世力士乐 | ①VFC3610-7K50-3P4-MNA-7P； ②输入：3相380-480V 50－60Hz； ③输出：3相0-480V 15A； | 台 | 1 | 4400 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
118 | 500080100011 | 变频器 | 博世力士乐 | ①规格：VFC3610-22K0-3P4-MNA-7P； ②输入：3相380-480V 50－60Hz； ③输出：3相0-480V 42A； | 台 | 1 | 10700 | 2号线 | 送货时须提供供货渠道证明
119 | 500080100012 | 变压器 | 正泰 | ①型号：NDK(BK)-100； ②输入：380V/220V； ③输出：36V/24V/12V/6V； ④额定容量：100VA； ⑤额定频率：50Hz/60Hz； ⑥绝缘耐热等级：8； ⑦CCC认证，符合GB14048； | 个 | 2 | 95 | 3号线
120 | 500080110005 | 换气扇 |  | ①颜色：白色； ②材质：塑料； ③规格；25.2cm×25.2cm； ④额定电压：220V 50Hz； ⑤额定功率：30W； | 个 | 10 | 185 | 2号线
121 | 500080110006 | 换气扇 |  | ①规格：31.5cm×31.5cm； ②颜色：白色； ③材质：塑料； | 个 | 10 | 272 | 2号线
122 | 500080110007 | 吸顶式通风器 |  | ①型号：BXLD-160； ②功率：18W； ③风量：160m³/H； ④额定电压：220v； | 个 | 8 | 250 | 3号线
123 | 500080110007 | 吸顶式通风器 |  | ①型号：BXLD-160； ②功率：18W； ③风量：160m³/H； ④额定电压：220v； | 个 | 6 | 250 | 11号线
124 | 510020090008 | 可编程逻辑控制器PLC | 上海正航 | ①型号：CPU 224； ②规格参数：220V AC电源，14点24VDC输入，10点继电器输出，2点模拟量入，1点模拟量出，2个RS232或RS485通讯口，3000步逻辑指令，2.5KB基本数据空间； | 个 | 2 | 1047.6 | 2号线
125 | 510020120001 | 液晶触摸屏 | 昆仑通态 | ①规格：TPC1061Ti； ②显示器尺寸：10.2（寸）； ③显示器类型：65536； ④显示色彩：真彩； ⑤分辨率：1024*600； ⑥处理器：Cortex-A8,600MHZ； ⑦存储器：128M； ⑧输入方式：触摸屏输入； ⑨输入电压：24（V）； | 个 | 1 | 1525 | 2号线
126 | 510050050010 | 排气阀 | 沪达 | ①型号：AVAX-16T； ②口径：DN20； ③公称压力：1.6MPA； ④材质：黄铜； ⑤螺纹连接； | 个 | 8 | 62.5 | 11号线