## Sheet1
供电专业铂电阻、互感器等整流器备件比选采购项目
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考品牌 | 物资描述 | 单位 | 预估数量 | 控制单价（元） | 线别 | 备注
1 | 400020070006 | 分流器 | 上海浦江埃纳迪斯 | ①型号：FL-2型/3000A/75mV； | 个 | 2 | 1341.25 | 13号线
2 | 400120030049 | 三位置旋钮 | 西门子 | ①型号：LA39-A1-20CXS/K31TH； | 个 | 3 | 234 | 13号线
3 | 400120030050 | 旋钮 | 西门子 | ①型号：LA39-A1-11CXS/K31TH； | 个 | 3 | 235.63 | 13号线
4 | 400120040080 | 行程开关 | Cherry | ①型号：按钮开关F69 42-14； ②按钮开关单极常开RS，库存号462-8422； | 个 | 3 | 171 | 13号线
5 | 400120040081 | 行程开关 | 正泰 | ①型号：CHNTYBLX-ME/8108； | 个 | 1 | 65 | 2号线
6 | 400120040082 | 微动开关 | 西安中熔电气 | ①型号：WDK-Y；1250V/5A； | 套 | 2 | 62.5 | 3号线
7 | 400120050079 | 继电器 | 西门子 | ①型号：3TH8022-0XM0； | 套 | 3 | 2209.59 | 13号线
8 | 400120050080 | 继电器 | 西门子 | ①型号：3RH6122-1AN20 DC24V； | 套 | 1 | 1393.18 | 11号线
9 | 400120050080 | 继电器 | 西门子 | ①型号：3RH6122-1AN20 DC24V； | 套 | 6 | 1393.18 | 13号线
10 | 400120050081 | 继电器 | 西门子 | ①型号：3RH6140-1BB40 DC24V； | 套 | 1 | 2112.98 | 11号线
11 | 400120050081 | 继电器 | 西门子 | ①型号：3RH6140-1BB40 DC24V； | 套 | 3 | 2112.98 | 13号线
12 | 400120050082 | 继电器 | 西门子 | ①型号：3TH4244-1XB4 DC24V； | 套 | 1 | 504.89 | 11号线
13 | 400120050083 | 继电器 | 菲尼克斯 | ①型号：UM72-R-24UC/21-21； | 套 | 1 | 293.44 | 11号线
14 | 400120050084 | 中间继电器 | 西门子 | ①型号：3RH40-40 DC24V； ②线圈电压：DC24V； | 个 | 1 | 2241.48 | 2号线
15 | 400120050085 | 中间继电器 | 西门子 | ①型号：3RH40-22 DC220V； ②线圈电压：DC220V； | 个 | 1 | 2003.73 | 2号线
16 | 400120070004 | 熔断器熔芯 | CHNT | ①型号：RT28-32/6A； | 个 | 3 | 56.82 | 13号线
17 | 400120070009 | 熔断器 | 西安中熔电气 | ①型号：RS308-TZA 2A AC1250V； ②额定电流：2A； ③额定电压：AC1250V； ④交流电压测量回路，带底座； | 个 | 1 | 930.75 | 2号线
18 | 400120070009 | 熔断器 | 西安中熔电气 | ①型号：RS308-TZA 2A AC1250V； ②额定电流：2A； ③额定电压：AC1250V； ④交流电压测量回路，带底座； | 个 | 2 | 930.75 | 13号线
19 | 400120070022 | 熔断器 | 上海整流器 | ①型号：RT18-32； ②额定电流：2A 导轨式； | 套 | 1 | 123 | 11号线
20 | 400120070029 | 熔断器熔芯 | 上海沪工 | ①型号：RT16-00(NT00)-100A AC 690V 50kA； | 个 | 4 | 63.38 | 2号线
21 | 400120070055 | 快速熔断器 | Bussmann | ①型号：BKN 800A 1250V 170M6496； | 套 | 5 | 1200 | 11号线
22 | 400120070056 | 熔断器 | 法拉兹（FERRAZ） | ①型号：DC2400V40A CC24SRE300QF0040 H079472； | 套 | 1 | 3198.75 | 11号线
23 | 400120070057 | 熔断器 | 上海整流器 | ①型号：FWS AC2100V,2A； | 套 | 1 | 1122 | 11号线
24 | 400120070058 | 熔断器支座 | Bussmann | ①型号：CH127-1座； ②适用于FWS-2A20F芯； | 套 | 1 | 1396.25 | 11号线
25 | 400120070059 | 熔断器 | 上海整流器 | ①型号：104RSM 1250V/50A-2 带微动开关； | 套 | 3 | 999.4 | 11号线
26 | 400120070060 | 特种熔断器 | 西安中熔电气 | ①型号：RT310-1-50-R AC/DC 1250V aR I1 50kA； | 套 | 1 | 820.67 | 2号线
27 | 400120070060 | 特种熔断器 | 西安中熔电气 | ①型号：RT310-1-50-R AC/DC 1250V aR I1 50kA； | 套 | 2 | 820.67 | 3号线
28 | 400120070061 | 交流熔断器 | Bussmann | ①型号：170M6499； | 个 | 2 | 1030.4 | 3号线
29 | 400120070062 | 直流熔断器 | 西安中熔电气 | ①型号：RSZ307-01-AQBL DC1800V aR80A； | 个 | 1 | 565.67 | 3号线
30 | 400120070063 | 特种熔断器 | cooper Bussmann | ①型号：RSG-1；1250V/50A； ②安装方式：插槽安装； | 套 | 2 | 570.5 | 3号线
31 | 400120080123 | 断路器 | 西门子 | ①型号：5SY6 103-7CC20 3A； | 套 | 1 | 138.64 | 11号线
32 | 400120080124 | 断路器 | 西门子 | ①型号：5SY5 204-7CC20 4A； | 套 | 1 | 224.23 | 11号线
33 | 400120090062 | 电流互感器 | 莱姆 | ①型号：BLFK3000-S1； ②原边额定电流：3000A； | 个 | 1 | 1469.2 | 2号线
34 | 400120090122 | 电压互感器 | 四川力源电子 | ①型号：JDZ1-1/1500V/100V/5VA； | 套 | 2 | 1289.25 | 13号线
35 | 400120090123 | 互感器 | 上海二工 | ①型号：ALH-0.66-80I- 2000/1-D (2000A/1A)； | 套 | 1 | 407 | 11号线
36 | 400120100018 | 电压传感器 | 莱姆 | ①型号：DVL2000； ②原边额定电压：2000V； | 个 | 1 | 2108.4 | 2号线
37 | 400120110206 | 电流表 | 上海浦江埃纳迪斯 | ①型号：42C3-3000A/4V； | 只 | 2 | 100 | 3号线
38 | 400120110208 | 交流电压表 | 上海浦江埃纳迪斯 | ①型号：42L6-1500V/150； ②响应时间：≤4s； ③指针偏转角度：90°； ④耐受机械冲压：最大加速度147m/s； ⑤面板尺寸：120*120； | 块 | 1 | 128.4 | 2号线
39 | 400120110208 | 交流电压表 | 上海浦江埃纳迪斯 | ①型号：42L6-1500V/150； ②响应时间：≤4s； ③指针偏转角度：90°； ④耐受机械冲压：最大加速度147m/s； ⑤面板尺寸：120*120； | 块 | 3 | 128.4 | 13号线
40 | 400120110252 | 直流电流表 | 上海浦江埃纳迪斯 | ①型号：42C3-A/3KA/75mV 1.5级； | 只 | 3 | 115.6 | 13号线
41 | 400120110253 | 直流电压表 | 上海浦江埃纳迪斯 | ①型号：42C3-V/2KV/5mA 1.5级； | 只 | 3 | 117.6 | 13号线
42 | 400120130018 | 铂电阻 | 福建力得 | ①型号：PT100； ②温度范围：-30℃～240℃； ③外形尺寸：φ3*25mm； ④与干变温控器配套使用； | 套 | 1 | 2097.67 | 2号线
43 | 400120130019 | 氧化锌压敏电阻 | 咸阳亚华 | ①型号：MYG-2.5KV 50KA； | 套 | 3 | 791.67 | 11号线
44 | 400120130052 | 电阻 | 陕西华星 | ①型号：RX20-100 30Ω； ②类型：线绕玻璃釉； ③阻值：30Ω； ④温度系数：PTC； | 个 | 2 | 88.25 | 2号线
45 | 400120150010 | 温度采集模块 | 西门子 | ①型号：6ES7231-7PB22-0XA8； | 块 | 1 | 1854.3 | 3号线
46 | 400120150011 | 扩展模块 | 西门子 | ①型号：6ES7221-1BH22-OXA8； | 块 | 1 | 856.8 | 3号线
47 | 400120150012 | 扩展模块 | 西门子 | ①型号：6ES7221-1BF22-OXA8； | 块 | 1 | 896.6 | 3号线
48 | 400120150020 | PLC | 西门子 | ①型号：6ES7216-2AD23-0XB8； ②带程序； | 个 | 1 | 3258 | 3号线
49 | 400120150038 | 模拟量扩展模块 | 西门子 | ①型号：S7-200 SMART，EM AR02； | 只 | 1 | 2363.42 | 3号线
50 | 400120150039 | 可编程控制器 | 西门子 | ①型号：S7-200 226XP； ②CPU226，带程序； | 个 | 1 | 3421.75 | 3号线
51 | 400120180014 | 液晶显示器 | 北京昆仑通态 | ①型号：TPC7062TX； ②与PLC配套使用，线长5m； | 块 | 1 | 1747.6 | 2号线
52 | 400120180046 | 闪光蜂鸣器 | 西安永电电气 | ①型号：AD17-SML，AC220V；红； | 个 | 1 | 86.6 | 3号线
53 | 400120200013 | 加热器 | 常州帕斯菲克 | ①型号：DJR5-100W/220VAC； ②材质：铝合金； | 个 | 3 | 46 | 13号线
54 | 400120230010 | 干变温控器 | 福建力得 | ①型号：PT100； ②测量范围：-30℃～240℃； ③允差等级：A； ④热响应时间：1s； ⑤安装螺纹：M27*2； ⑥保护管直径：16mm； | 套 | 1 | 2160.75 | 2号线
55 | 400120260007 | 熔断器辅助触点 | Bussmann | ①型号：170H0069； ②配套性：配套170M2048熔断器使用； | 个 | 6 | 150 | 13号线
56 | 400120260008 | 熔断器微动开关 | 西安中熔电气 | ①型号：ZSK-C 5A 250V； | 个 | 5 | 158.2 | 3号线
57 | 400120260027 | 熔断器微动开关 | 西安中熔电气 | ①型号：WDK-Y AC250V 5A； | 个 | 2 | 81 | 13号线
58 | 400120260028 | 微动开关 | Mersen | ①型号：MC2R3E 1-5NBS J310025； | 套 | 6 | 2713.3 | 11号线
59 | 400120290036 | 开关电源 | 明纬 | ①型号：RT50C； | 套 | 1 | 248.2 | 11号线
60 | 400120290037 | 电源模块 | 新星普德 | ①型号：DC220V/24V； ②额定输入电压：DC220V； ③额定输出电压：DC24V； ④功率：100W； | 套 | 1 | 496 | 2号线
61 | 400120290038 | 电源模块 | 新星普德 | ①型号：DC220V/±15V； ②额定输入电压：DC220V； ③额定输出电压：±15V； ④电流：1A； | 套 | 1 | 507 | 2号线
62 | 400120290039 | 整流器线路板 | 西安永电电气 | ①型号：2Q41-KZB-DC220V； | 块 | 1 | 6300 | 3号线
63 | 400120290040 | 整流器线路板 | 西安永电电气 | ①型号：2Q41-NLB； | 块 | 1 | 1610 | 3号线
64 | 400120290041 | 电路保护板 | 西安永电电气 | ①型号：2Q41A-600-004； | 块 | 1 | 1724 | 3号线
65 | 400120410001 | 硅胶螺栓 | 枣强环球橡塑 | ①参数：螺栓内经1.2cm；外径3cm；螺栓长1cm；全长2cm； ②材质:红色胶帽； | 个 | 2 | 180 | 2号线
66 | 400120510001 | 控制变压器 | 西安正达电气 | ①型号：DG0.65/1.5； ②输入电压1500V； ③输出电压150V； ④输出电流4.3A； ⑤额定容量0.65KVA； ⑥连接组别1/1，频率50~60Hz | 个 | 1 | 1326.25 | 3号线