## Sheet1
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考品牌 | 技术参数 | 单位 | 控制单价 | 数量 | 线别 | 检测要求 | 备注
1 | 200150010009 | 电压表（110V） | 东洋 | ①型号：DCW-801P(0~150V) ②检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 块 | 4500 | 6 | 8号线 | 是 | 供货方非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
2 | 200150010010 | 网压表 | 东洋 | ①型号：DCW-801P(0~2000V) ②检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 块 | 4500 | 10 | 8号线 | 是 | 供货方非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
3 | 200150010011 | 速度表 | 东洋 | ①型号：DCW-801P(0-160) ②检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 块 | 4673 | 6 | 8号线 | 是 | 供货方非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明

## Sheet2
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 技术参数 | 单位 | 参考品牌 | 检测要求 | 质保期 | 物资类别 | 参考图片 | 固定资产 | 单一来源 | 控制单价 | 控制合价 | 采购数量 | 车间（室） | 线别 | 到货时间 | 备注
1 | 200150010003 | 双针压力表 | ①型号YTS-80Z； ②检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书； | 块 | 上海新艺 | 是 | 12个月 | 备品备件 |  | 否 | 是 | 4138 | 49656 | 12 | 检修3车间 | 3号线 | 43922 | 检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书
2 | 200150010003 | 双针压力表 | ①型号YTS-80Z； ②检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书； | 块 | 上海新艺 | 是 | 12个月 | 备品备件 |  | 否 | 是 | 4138 | 66208 | 16 | 检修8车间 | 8号线 | 43831 | 检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书
3 | 230010140002 | 双针压力表 | ①型号：上海新艺YTS-80Z-1； ②量程：0-1200kpa； ③准确度：1%； ④外壳材质：不锈钢； ⑤表芯材质：铜合金； ⑥表径尺寸：Φ75mm； ⑦订货号：4010010033； ⑧检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 块 | 上海新艺 | 是 | 12个月 | 备品备件 |  | 否 | 否 | 5334.67 | 21338.68 | 4 | 设备8车间 | 8号线 | 43983 | 检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书
4 | 230010140002 | 双针压力表 | ①型号：上海新艺YTS-80Z-1； ②量程：0-1200kpa； ③准确度：1%； ④外壳材质：不锈钢； ⑤表芯材质：铜合金； ⑥表径尺寸：Φ75mm； ⑦订货号：4010010034； ⑧检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 块 | 上海新艺 | 是 | 12个月 | 备品备件 |  | 否 | 否 | 5334.67 | 26673.35 | 5 | 设备13车间 | 13号线 | 2020-04-01 | 检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书
5 | 230010140002 | 双针压力表 | ①型号：上海新艺YTS-80Z-1； ②量程：0-1200kpa； ③准确度：1%； ④外壳材质：不锈钢； ⑤表芯材质：铜合金； ⑥表径尺寸：Φ75mm； ⑦订货号：4010010035； ⑧检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 块 | 上海新艺 | 否 | 12个月 | 备品备件 |  | 否 | 否 | 5334.67 | 21338.68 | 4 | 设备1车间 | 1号线 | 44105
6 | 230010140004 | 双针压力表 | ①型号：上海新艺YTS-80Z-1； ②量程：0-1000kpa； ③准确度：1%； ④外壳材质：不锈钢； ⑤表芯材质：铜合金； ⑥表径尺寸：Φ75mm； ⑦订货号：4010010058； ⑧检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 块 | 上海新艺 | 是 | 12个月 | 备品备件 |  | 否 | 否 | 5315 | 21260 | 4 | 设备8车间 | 8号线 | 43983 | 检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书
7 | 230010140004 | 双针压力表 | ①型号：上海新艺YTS-80Z-1； ②量程：0-1000kpa； ③准确度：1%； ④外壳材质：不锈钢； ⑤表芯材质：铜合金； ⑥表径尺寸：Φ75mm； ⑦订货号：4010010058； ⑧检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 块 | 上海新艺 | 是 | 12个月 | 备品备件 |  | 否 | 否 | 5315 | 26575 | 5 | 设备13车间 | 13号线 | 2020-04-01 | 检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书
8 | 230010140004 | 双针压力表 | ①型号：上海新艺YTS-80Z-1； ②量程：0-1000kpa； ③准确度：1%； ④外壳材质：不锈钢； ⑤表芯材质：铜合金； ⑥表径尺寸：Φ75mm； ⑦订货号：4010010059； ⑧检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 块 | 上海新艺 | 否 | 12个月 | 备品备件 |  | 否 | 否 | 5315 | 21260 | 4 | 设备1车间 | 1号线 | 44105
9 | 230010140003 | 压力表 | ①型号：上海新艺YTS-80Z-2； ②量程：0-1200kpa； ③准确度：1%； ④外壳材质：不锈钢； ⑤表芯材质：铜合金； ⑥表径尺寸：Φ75mm； ⑦订货号：4010010034； ⑧检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 块 | 上海新艺 | 是 | 12个月 | 备品备件 |  | 否 | 否 | 5315 | 21260 | 4 | 设备8车间 | 8号线 | 43983 | 检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书
10 | 230010140003 | 压力表 | ①型号：上海新艺YTS-80Z-2； ②量程：0-1200kpa； ③准确度：1%； ④外壳材质：不锈钢； ⑤表芯材质：铜合金； ⑥表径尺寸：Φ75mm； ⑦订货号：4010010034； ⑧检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 块 | 上海新艺 | 是 | 12个月 | 备品备件 |  | 否 | 否 | 5315 | 26575 | 5 | 设备13车间 | 13号线 | 2020-04-01 | 检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书
11 | 230010140003 | 压力表 | ①型号：上海新艺YTS-80Z-2； ②量程：0-1200kpa； ③准确度：1%； ④外壳材质：不锈钢； ⑤表芯材质：铜合金； ⑥表径尺寸：Φ75mm； ⑦订货号：4010010034； ⑧检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 块 | 上海新艺 | 是 | 12个月 | 备品备件 |  | 否 | 否 | 5315 | 21260 | 4 | 设备1车间 | 1号线 | 44105
12 | 230020220003 | 牵引控制电压表 | ①型号：上海新艺YDS-1； ②电压：DC1200V/150V； ③订货号：4010010042； ④检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 个 | 上海新艺 | 是 | 12个月 | 备品备件 |  | 否 | 否 | 2692 | 10768 | 4 | 设备1车间 | 1号线 | 44105
13 | 230020220003 | 牵引控制电压表 | ①型号：上海新艺YDS-1； ②电压：DC1200V/150V； ③订货号：4010010042； ④检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 个 | 上海新艺 | 是 | 12个月 | 备品备件 |  | 否 | 否 | 2692 | 10768 | 4 | 设备3车间 | 3号线 | 43983 | 检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书
14 | 230020220003 | 牵引控制电压表 | ①型号：上海新艺YDS-1； ②电压：DC1200V/150V； ③订货号：4010010042； ④检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 个 | 上海新艺 | 是 | 12个月 | 备品备件 |  | 否 | 否 | 2692 | 10768 | 4 | 设备8车间 | 8号线 | 43983 | 检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书
15 | 230020220003 | 牵引控制电压表 | ①型号：上海新艺YDS-1； ②电压：DC1200V/150V； ③订货号：4010010042； ④检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书 | 个 | 上海新艺 | 是 | 12个月 | 备品备件 |  | 否 | 否 | 2692 | 10768 | 4 | 设备13车间 | 13号线 | 2020-04-01 | 检测要求：单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书
Note on O16: Administrator: 两项归一项，数量无需调整