## Sheet1
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 用户需求 |  | 单位 | 控制单价（元） | 预估数量 | 线别 | 备注
|  |  | 参考品牌 | 技术参数
1 | 120060060072 | 便携式酒精测试仪 |  | ①量程范围：0.000mg/L-2.000mg/L(呼气酒精浓度)； ②分辨率：≥0.001mg/L； ③示值误差：符合新国标（GB/T 21254-2017）4.7节最大容许误差要求； ④吹气方式：使用一次性吹管检测； ⑤存储容量：主机至少可存储4000条测试记录； ⑥显示屏：触摸彩屏； ⑦主机电池：可充电； ⑧附件：吹管、电池、充电器、数据传输线、说明书、合格证； ⑨检测要求：每台需随货提供由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具的检定证书或校准证书 | 台 | 5872.67 | 14 | 3号线、2号线、1号线、13号线 | 供货方为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明