## Sheet1
青岛地铁运营分公司变电系统35kv、400v、1500v开关柜备件比选采购项目（标段B：1500v开关柜备件）
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考品牌 | 技术参数 | 单位 | 控制单价 | 预估数量 | 线别 | 备注
1 | 400020060006 | 通讯网线 | / | ①型号：NW107，黑色，3米圆线，带插头； | 根 | 80 | 1 | 13号线 | 供货方为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明。
2 | 400020060008 | 磁吸式按钮防护罩 | / | ①材质：PC阻燃； ②颜色：透明； ③尺寸：φ60mm*56mm； ④工艺要求：附带磁铁、防水防尘阻燃绝缘； | 个 | 62 | 80 | 2号线 | 供货方为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明。
3 | 400020060008 | 磁吸式按钮防护罩 | / | ①材质：PC阻燃； ②颜色：透明； ③尺寸：φ60mm*56mm； ④工艺要求：附带磁铁、防水防尘阻燃绝缘； | 个 | 62 | 84 | 11号线 | 供货方为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明。
4 | 400020060010 | 手动隔离开关柜门 | / | 1、尺寸1800（高）*580（宽）*25mm（门边宽度）；2、适用于青岛地铁3号线手动隔离开关柜。 | 个 | 2603 | 4 | 3号线 | 供货方为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明。