## 物资清单
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考品牌 | 技术参数 | 单位 | 线别 | 备注
1 | 400010090001 | 成套隔离开关操作机构 | 西门子 | ①用途：用于三工位隔离开关； ②适配要求：西门子8DA10-40.5型中压开关柜； ③其他要求：控制电源采用直流电源； ④成套包含：8DA10-40.5隔离开关操作电机，2个配套行程开关及配套辅助触点； | 套 | 2号线 | 供货方为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
2 | 400010090002 | 成套断路器操作机构 | 西门子 | ①用途：用于断路器； ②适配要求：西门子8DA10-40.5型中压开关柜； ③其他要求：控制电源采用直流电源； ④成套包含：储能电机，8DA10-40.5合闸线圈，8DA10-40.5分闸线圈，配套机构件（包括行程开关8个，弹簧机构)； | 套 | 2号线 | 供货方为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
3 | 400120080095 | 负荷隔离断路器 | AGE | ①型号：FGY400/3P； ②极数：3P； ③壳架电流：400A； | 个 | 2号线 | 供货方为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
4 | 400120080096 | 负荷隔离断路器 | AGE | ①型号：FGY630/3P； ②极数：3P； ③壳架电流：630A； | 个 | 2号线 | 供货方为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
5 | 400120300059 | 差动保护装置 | 南瑞继保 | ①型号：PCS-9613D-D-220V-1A； ②成套包含：PCS-9613D-D-220V-1A差动保护装置，使用说明书，配套光纤； | 套 | 2号线 | 供货方为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
6 | 400120300034 | 微机综合测控保护装置（带备自投） | 南瑞继保 | ①型号：PCS-9611DT； ②成套包含：PCS-9611DT微机综合测控保护装置，使用说明书，配套光纤； | 套 | 2号线 | 供货方为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
7 | 400120300048 | 微机综合测控保护装置（不带备自投） | 南瑞继保 | ①型号：PCS-9611D-220-1A； ②成套包含：PCS-9611D微机综合测控保护装置，使用说明书，配套光纤； | 台 | 11号线 | 供货方为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
8 | 400120300027 | 线路光纤纵联差动保护装置 | 西门子 | ①型号：7SD680； ②额定电流：1A； ③额定频率：50HZ； ④安装方式：嵌入式安装； ⑤附加功能：无； | 台 | 3号线 | 供货方为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
9 | 400120300029 | 微机综合测控保护装置 | 西门子 | ①型号：7SJ686-2-6BW901AA0-LOV/CC； | 台 | 3号线 | 供货方为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明