## Sheet1
青岛地铁运营分公司验电器、交流接地线等电力工具比选采购项目
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考品牌 | 技术参数 | 单位 | 预估数量 | 控制单价 | 线别 | 备注
1 | 110180020010 | 直流验电器 | 无 | ①整体长度：1.5m； ②连接方式：验电器为伸缩式，缩态可放置于铝合金盒子内； ③包装要求：铝合金盒长度≤1米； ④功能要求：性能稳定、自检功能、抗干扰； ⑤报警形式：声光报警； ⑥配套：验电器头1直1钩、接地线5m； ⑦绝缘强度：符合国标； ⑧机械强度：符合国标； ⑨功能要求：带欠压指示功能；绝缘杆带电阻；被测设备电压显示；全回路自检； ⑩检测要求：单件耐压检测，附由国家认可的第三方检测机构出具的单件检测合格证（可粘贴）及此批货物的检测报告；出厂检测合格证书。 | 把 | 10 | 925 | 1号线 | 检测要求详见技术参数
2 | 110180020010 | 直流验电器 | 无 | ①整体长度：1.5m； ②连接方式：验电器为伸缩式，缩态可放置于铝合金盒子内； ③包装要求：铝合金盒长度≤1米； ④功能要求：性能稳定、自检功能、抗干扰； ⑤报警形式：声光报警； ⑥配套：验电器头1直1钩、接地线5m； ⑦绝缘强度：符合国标； ⑧机械强度：符合国标； ⑨功能要求：带欠压指示功能；绝缘杆带电阻；被测设备电压显示；全回路自检； ⑩检测要求：单件耐压检测，附由国家认可的第三方检测机构出具的单件检测合格证（可粘贴）及此批货物的检测报告；出厂检测合格证书。 | 把 | 14 | 925 | 4号线 | 检测要求详见技术参数
3 | 110180020010 | 直流验电器 | 无 | ①整体长度：1.5m； ②连接方式：验电器为伸缩式，缩态可放置于铝合金盒子内； ③包装要求：铝合金盒长度≤1米； ④功能要求：性能稳定、自检功能、抗干扰； ⑤报警形式：声光报警； ⑥配套：验电器头1直1钩、接地线5m； ⑦绝缘强度：符合国标； ⑧机械强度：符合国标； ⑨功能要求：带欠压指示功能；绝缘杆带电阻；被测设备电压显示；全回路自检； ⑩检测要求：单件耐压检测，附由国家认可的第三方检测机构出具的单件检测合格证（可粘贴）及此批货物的检测报告；出厂检测合格证书。 | 把 | 4 | 925 | 3号线 | 检测要求详见技术参数
4 | 110180020010 | 直流验电器 | 无 | ①整体长度：1.5m； ②连接方式：验电器为伸缩式，缩态可放置于铝合金盒子内； ③包装要求：铝合金盒长度≤1米； ④功能要求：性能稳定、自检功能、抗干扰； ⑤报警形式：声光报警； ⑥配套：验电器头1直1钩、接地线5m； ⑦绝缘强度：符合国标； ⑧机械强度：符合国标； ⑨功能要求：带欠压指示功能；绝缘杆带电阻；被测设备电压显示；全回路自检； ⑩检测要求：单件耐压检测，附由国家认可的第三方检测机构出具的单件检测合格证（可粘贴）及此批货物的检测报告；出厂检测合格证书。 | 把 | 17 | 925 | 8号线北段 | 检测要求详见技术参数
5 | 110180020008 | 交流验电器 | 无 | ①规格：交流10kV验电器； ②整体长度：伸态1.6m； ③连接方式：伸缩式； ④报警形式：声光报警； ⑤功能要求：性能稳定、自检功能、抗干扰； ⑥包装要求：铝合金盒子； ⑦绝缘强度：符合国标； ⑧机械强度：符合国标； ⑨功能要求：带欠压指示功能； ⑩检测要求：单件耐压检测，附由国家认可的第三方检测机构出具的单件检测合格证（可粘贴）及此批货物的检测报告；出厂检测合格证书。 | 把 | 2 | 550 | 4号线 | 检测要求详见技术参数
6 | 110180030002 | 交流接地线 | 无 | ①规格：交流35KV接地线 ②接地线组成：1.5米可脱卸接地棒1根，带可脱卸铝平口螺旋接电夹3个，线径25mm²，3根*3米+4米软铜线，并附带一个铝接地夹； ③检测要求：单件耐压检测，附由国家认可的第三方检测机构出具的单件检测合格证（可粘贴）及此批货物的检测报告；出厂检测合格证书。 | 条 | 30 | 1135 | 4号线 | 检测要求详见技术参数
7 | 110180030002 | 交流接地线 | 无 | ①规格：交流35KV接地线 ②接地线组成：1.5米可脱卸接地棒1根，带可脱卸铝平口螺旋接电夹3个，线径25mm²，3根*3米+4米软铜线，并附带一个铝接地夹； ③检测要求：单件耐压检测，附由国家认可的第三方检测机构出具的单件检测合格证（可粘贴）及此批货物的检测报告；出厂检测合格证书。 | 条 | 30 | 1135 | 3号线 | 检测要求详见技术参数
8 | 110180030002 | 交流接地线 | 无 | ①规格：交流35KV接地线 ②接地线组成：1.5米可脱卸接地棒1根，带可脱卸铝平口螺旋接电夹3个，线径25mm²，3根*3米+4米软铜线，并附带一个铝接地夹； ③检测要求：单件耐压检测，附由国家认可的第三方检测机构出具的单件检测合格证（可粘贴）及此批货物的检测报告；出厂检测合格证书。 | 条 | 71 | 1135 | 8号线北段 | 检测要求详见技术参数